6CCSDORMT17-P

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E PROTÉTICOS PARA INSTALAÇÃO

DE IMPLANTES DENTÁRIOS POSTERIORES

Juliana Rodrigues Paulo(2); Kauê Tavares Menezes(1), Alexandre da Cunha Diniz (4), Diogo José Barreto de Menezes(4), Ennyo Sobral Crispim da Silva (4), Roberto Lira Brito(3) ,Severino Celestino da Silva(4);

Centro de Ciências da Saúde/ Departamento de Odontologia Restauradora /MONITORIA

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo descrever o planejamento clínico e tomográfico, além da reabilitação através de uma prótese parcial fixa sobre implantes na região dos dentes 36 e 37. A paciente DRF, 62 anos de idade, leucoderma, apresentou-se com ausência dos elementos dentários 36 e 37, perdidos por cárie há aproximadamente 5 anos. Foi proposto e aceito pela paciente um tratamento através de prótese parcial fixa parafusada em implantes dentais, por ser a opção mais favorável do ponto de vista estético e funcional. Diante disso, seguiu-se o planejamento clínico através de anamnese e exames pré-operatórios, bem como o exame tomográfico, sendo utilizado o software Dental Slice versão 2.7.2 para medição da dimensão óssea, análise de sua densidade e para planejar a melhor posição de fixação dos implantes. Realizou-se o procedimento cirúrgico, instalando dois implantes cilíndricos, sendo um de 4 mm X 10 mm e outro de 5 mm X 10 mm, conexão do tipo hexágono interno, BIOMET 3i®, com o auxílio de um guia cirúrgico confeccionado previamente. Após 4 meses, foi realizada a reabertura, mantendo os cicatrizadores por um período de 3 semanas, em seguida, a moldagem dos pilares cônicos com componentes de transferência, unidos por  resina acrílica Duralay e sacados pela técnica da moldeira aberta. O ajuste da estrutura metálica em níquel-cromo foi realizado, seguido pelo registro inter-oclusal em resina acrílica. Após o ajuste, acabamento e polimento da cerâmica, as coroas foram parafusadas sobre os implantes, obtendo-se um excelente resultado estético e funcional. Os implantes dentais compõem uma opção viável e acessível de tratamento reabilitador protético. Devem ser considerados os cuidados durante o planejamento e execução da técnica a fim de obter o resultado esperado.

Palavras-chave: Implante Dentário; Prótese Dentária Fixada por Implante; Periodonto.